社 内 事 前 検 査 実 施 報 告 書

| 工 事 箇 所 | 恵庭市 | 確認番号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 責任技術者名 |  |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  |  | チェック 欄 |
| 区間距離・管底高・勾配・桝深等と出来形図が合致する。 |  |  |  |  |
| 防護石・防護桝が地面にスリ付いている。 |  |  |  |  |
| 桝を垂直に設置している。（桝の設置位置・状態確認） |  |  |  |  |
| 管内を強力電灯とミラーで観測してダオリや曲りがない。 |  |  |  |  |
| 各器具及び排水口より通水して桝に流入を確認した。 |  |  |  |  |
| トラップ付き桝か、器具及び排水口にトラップが付いている。 |  |  |  |  |
| 雨水排水と汚水排水を現地及び図面等で確認した。（誤接続の確認） |  |  |  |  |
| 雨水の浸透処理施設がある場合は、施工写真の整理がされている。 |  |  |  |  |
| 公共桝の新設がある場合は、施工写真の整理がされている。 |  |  |  |  |
| 以上のとおり社内検査を実施しました。 令和 年 月 日 （指定工事店） |  |  |  |  |

※　排水設備の完成届を提出時に添付すること。